De brandveiligheidsnota bevat minstens volgende onderdelen:

# Projectbeschrijving

## Locatie, omgeving en bedrijfsterrein;

- Doel en functie(s) van het gebouw.

# Overzicht toepasselijke voorschriften (wetgeving, normen, codes van goede praktijk, andere richtlijnen, etc.)

# Risicoanalyse brand en explosie

## Overzicht van de categorieën stoffen, inclusief hoeveelheden en H-nummers volgens CLP-verordening;

## Bepaling type opslagplaats/compartiment;

## Ontstekingsbronnen;

## Externe risico’s;

## Andere risico’s dan brand die relevant zijn voor de interventie van de hulpdiensten.

# Maatregelen

## Brandpreventie;

## Passieve brandbeveiliging:

### Stabiliteit bij brand;

### Compartimentering (grootte, brandweerstand, …);

### Brandoverslag (aansluiting compartimentsmuur met dak/gevel, tussenafstanden gebouwen);

### Bereikbaarheid.

## Actieve brandbeveiliging:

### Branddetectie, waarschuwing en melding;

### Rook- en warmteafvoerinstallatie, ventilatie, manuele verluchtingsopeningen;

### Automatische blussystemen;

### Manuele blusmiddelen (haspels, mobiele brandblustoestellen);

### Bluswatervoorziening (primair, secundair, tertiair);

### Automatische sturingen naar installaties (doormelding, liften, luchtbehandeling, gastoevoer, branddeuren en -poorten, toegangscontrole, …).

# Evacuatie

- Evacuatiewegen, nooduitgangen, …;

- Signalisatie en veiligheidsverlichting.

# Gelijkwaardig concept

- Beschrijving bepalingen uit de richtlijn waaraan niet kan worden voldaan;

- Onderbouwing gelijkwaardig concept (compenserende maatregelen, berekeningen, …).

# Bijlagen

- Plan van het bedrijfsterrein met toegangswegen;

- Compartimenteringsplannen;

- Gevelplannen met aanduiding compartimentsmuren;

- Evacuatieplannen.

Bron: Brandweerrichtlijn - Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen • Versie 1.0